**Pytania i odpowiedzi**

**Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na Żłobek Gminny w Milejewie.**

1. Wg planu zagospodarowania terenu należy wykonać 525m2 nawierzchni z kostki
w miejsce płyt z YOMB. Czy przetarg obejmuje ten zakres prac?

**Odpowiedź: Właściwy zakres prac do wykonania został wskazany w przedmiarze robót – zagospodarowanie terenu.**

1. Wg PZT jest mowa o nowym miejscu na odpady. Czy przetarg obejmuje ten zakres prac?

**Odpowiedź: Wykonanie zadaszenia oraz zakup pojemników na śmieci nie jest przewidziany w niniejszym postępowaniu.**

1. Wg PZT jest mowa o nowym ogrodzonym placu zabaw. Czy przetarg obejmuje ten zakres prac?

**Odpowiedź: W dokumentacji przewidziane jest wydzielenie miejsca na plac zabaw
za pomocą żywopłotu.**

1. Czy sprawy związane ze zwiększeniem mocy i nowego przyłącza są uzgodnione z ZE?
**Odpowiedź: Dokumenty oczekują na zatwierdzenie w zakładzie energetycznym.**
2. Czy oprócz zmywarki należy przewidzieć nowe wyposażenie obiektu?

**Odpowiedź: Urządzenia/elementy przewidziane do zakupu zostały uwzględnione
w przedmiarach. Postępowanie nie obejmuje wyposażenia żłobka w meble
oraz wyposażenia placu zabaw.**