Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Milejewo

RO.271.30.2025.KG

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Tytuł: 1. Majewo

W przedmiocie zamówienia jest montaż rekuperatora ze średnioroczną sprawnością 60%, a w odpowiedzi podajecie min 85%. To ile powinno wynosić, gdyż to jest rozbieżność.

Odpowiedź:

Informujemy, że opisie przedmiotu zamówienia wskazano montaż rekuperatora ze średnioroczną sprawnością minimalnie 60%, po zadanym pytaniu o podanie wydajności wymaganej dla rekuperatora wskazaliśmy, że zalecane jest min. 85%. Wobec powyższego w przygotowanej ofercie należy uwzględnić parametry podane w odpowiedzi - tj. montaż rekuperatora o sprawności minimum 85% i całkowitym minimalnym strumieniem powietrza 360 m3/h.

Wójt Gminy

/-/ Mariola Sznajder